## 2005년-4-10
2005년 4월 10일 현재 자동제어 관리대장
경고:본자료는 ㈜코벡엔지니어링의 허락없이 무단 유출을 금지합니다.
수주번호 | 현장명 |  | 계약내용 |  | 시운전일 | 마이콤 사양 |  | 자동제어 운전모드
| 상호 | 지역 | 장비번호 | RT |  | MAKER | MODEL | 냉방 | 난방 | AHU TYPE | COMP'STEP | E/H STEP | 보조 | 가습 | 제상 | 제연 | ZONE | REMOTE
1) 2001년도 공사(KVH-P-2001)
1 | 코텍전자-1 | 인천/주안 | AHU-1 | 50 | 2001.7.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
4 | 탑클래스 | 서울/신사동 | AHU-15 | 30 | 2001.12.24 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | PAN | AIR
5 | 레이크폴리스-1 | 고양시/일산 | AHU-1-1 | 40 | 2002.11.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-3 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-4 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-1 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-3 | 20 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | HVU-1 |  |  | 시스트로닉스 |  |  | @ | 환조기 | [5 empty] | @
6 | 을지병원-1 | 서울/하계동 | AHU-2-1 | 45 | 2002.07.15 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-2 | 50 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 4 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-3 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-4 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-5 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-6 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
7 | 뉴월드밸리-1 | 제주/노형동 | AHU-1 | 160 | 2002.04.18 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-3 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-4 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
8 | 동굴엑스포 | 강원/삼척시 | AHU-1 | 100 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  |  |  | @
9 | 서울보건대 | 경기/성남 | AHU-1 | 30 | 2001.12.27 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
10 | 뉴월드밸리-2 | 제주/노형동 | AHU-5 | 100 | 2002.05.20 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR | @ | @ | ON/OFF
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) | 1 |  |  | AIR | @
2001년 소계 |  |  |  | 1470
2) 2002년도 공사(KVH-P-2002)
1 | 경기아스콘 | 경기/곤지암 | AHU-1 | 35 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | ON/OFF
2 | 대우백화점 | 경남/마산시 | AHU-34 | 160 | 2002.05.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-33 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-L | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-R | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
3 | 영상예술센터 | 광주/사직동 | AHU-1 | 40 | 2002.08.30 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR
4 | 을지병원-2 | 서울/하계동 | AHU-1-22 | 20 | 2002.03.30 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
5 | 예일학원 | 충남/당진 | AHU-1 | 40 | 2002.06.08 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | ON/OFF
6 | 코벡본사 | 서울/시흥동 | AHU-1 | 10 | 2002.06.09 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
7 | 충장서림 | 광주/충장로 | AHU-1 | 60 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 3 | 2 | E/H | PAN | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
8 | 존메디칼 | 경북/포항시 | AHU-1 | 80 | 2002.07.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
9 | 청심병원 | 경기/가평군 | AHU-1 | 50 | 2003.01.25 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-15 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
10 | 서울대공원 | 경기/과천시 | AHU-1 | 50 | 2002.11.13 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | AIR
11 | 롯데마그넷 | 경북/포항시 | AHU-1 | 90 | 2003.02.26 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
12 | 필룩스-본사 | 경기/광적면 | AHU-1 | 120 | 2003.04.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(6) | 2 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | @
13 | 참사랑병원 | 담양 | AHU-1 | 70 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(6EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
14 | 당진장례식장 | 충남/당진군 | AHU-1 | 70 | 2003.02.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(3) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
15 | 안동 메가라인 | 경북/안동시 | AHU-1 | 90 | 2003.04.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | PAC-1 | 7.5 |  | LG |  | @ | [8 empty] | @
|  |  | PAC-2 | 7.5 |  | LG |  | @ | [8 empty] | @
2002년 소계 |  |  |  | 2175
3) 2003년도 공사(KVH-P-2003)
1 | 레이크폴리스-2 | 고양시/일산 | AHU-1 | 50 | 2003.11.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | HVU-1 | [5 empty] | @ | 환조기
2 | 덕천교회 | 부산시 | AHU-1 | 100 | 2003.05.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | E/H | 스팀 | AIR
3 | 신창메디칼 | 경북/구미 | AHU 개조 | 60 | 2003.04.10 | 시스트로닉스 | YUCHUN-1998 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
4 | LG 전자 | 경북/구미 | AHU-1 | 100 | 2003.05.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 스팀 | AIR
5 | 한신트리플 | 이수시장/서울 | AHU-1 | 80 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | GAS | @ |  | DDC
6 | 순천맘모스 | 순천 | AHU-1 | 90 | 2003.11.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-3 | 35 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-4 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
7 | 성남메가프라자 | 성남/서울 | AHU-1 | 70 | 2003.06.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
8 | ㈜제우스 | 오산 | AHU-1 | 60 | 2003.12.16 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | 전극봉 | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
10 | 조가비 전시장 | 진도 | AHU-1 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | 전극봉 | GAS
11 | 신안 토지역사관 | 신안 | AHU-1 | 25 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS
14 | 산본 백화점 | 산본 | AHU-1 | 100 | 2003.10.10 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @
15 | 경기교육원 | 경기도 | AHU-1 | 150 | 2003.11.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수
16 | 서울시청 | 서울/을지로 | AHU-1 | 50 | 2003.09.24 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | GAS |  |  | @
17 | 정주빌딩 | 서울/논현동 | AHU-1 | 25 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  | @ | @
18 | 정주빌라 | 서울/논현동 | AHU-1 | 10 | 2004.06.05 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-3 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-4 | 7.5 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
19 | 청주 뉴테크 | 청주 | AHU-1 | 20 | 2003.10.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  | @ | ON/OFF
20 | 전주 현대자동차 | 전주 | AHU-1 | 60 | 2003.10.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | GAS
21 | 경기 교육원-2 |  | AHU-1 | 60 | 2004.02.28 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수 |  | AIR
22 | 대전 프리머스 |  | AHU-1 | 100 | 2004.04.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
23 | 동훈벤쳐 | 서울/역삼동 | AHU-1 | 60 | 2004.02.13 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | @
24 | CT-LEX | 서울/구로구 | AHU-1 | 180 | 2004.10.14 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-9 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-11 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
25 | 메트로피아 | 인천/주안 | AHU-1 | 70 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-7 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
2003년 소계 |  |  |  | 3662.5
4) 2004년도 공사(KVH-P-2004)
1 | 정읍병원 | 전남/정읍 | AHU-1 | 80 | 2004.10.25 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
2 | 동명교회 | 전남/광주 | AHU-1 | 30 | 2004.02.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR
3 | 건대/포스빌 | 서울/자양동 | AHU-1 | 100 | 2004.07.25 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
4 | 옵티컬하이텍 | 경북/구미 | AHU-1 | 130 | 2004.04.26 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS | @
|  |  | AHU-2 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | AIR
|  |  | AHU-3 | 140 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2+(2) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
5 | 태흥시네마 | 경기/의정부 | AHU-1 | 60 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  | 2 SET | PAC-HEAT | 5 |  | 센츄리 |  | @ | @
|  | 2 SET | PAC | 30 |  | 범양 |  | @ | @
6 | 국회방송국 | 서울/영등포 | AHU-1 | 30 | 2004.04.15 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
7 | 전주 대한극장 | 전북/전주 | AHU-1 | 120 | 2004.12.02 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-4 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | 전극봉 | AIR | @
8 | 아바텍 | 경북/대구 | AHU-1 | 100 | 2004.07.29 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
10 | 창동문화센터 | 서울/도봉구 | AHU-1 | 45 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR
11 | DI-컨설팅 | 경기/의정부 | AHU-1 | 130 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(5) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
13 | 삼성문정주공 | 서울/송파구 | AHU-1 | 80 | 2004.04.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-6 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
14 | 울산갤러리존 | 울산광역시 | AHU-1 | 140 | 2004.12.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(6) | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
15 | 유교문화전시관 | 울산광역시 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS | @ | @
HVU-1
16 | 광주지하철 | 도산역사 | AHU-1 | 10 | 2004.12.15 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  | 평동역사 | AHU-2 | 15 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
17 | 피더하우스 | 경기/분당 | AHU-1 | 50 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
HVU-1
19 | 인천폐기물소각장 | 인천/남동구 | AHU-1 | 30 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
20 | 롯데시네마 | 부산/서구 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
21 | 목포월드시네마 | 전남/목포시 | AHU-1 | 120 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
22 | 태안OO부대 | 충남/태안 | AHU-1 | 15 | 2004.12.08 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR
23 | 원주OO부대 | 강원/원주시 | AHU-1 | 140 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
24 | 서울대공원 | 과천시 | AHU-1 | 70 | 2월20일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @
2004년 소계 |  |  |  | 4165
1 | 삼성자동차 | 인천/계양구 | AHU-1 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
2 | 명지대 | 서울/남가좌동 | AHU-1 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
3 | 국회의사당 | 서울/영등포 | AHU-1 | 120 | 6월30일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 전극봉 | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 전극봉 | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 30 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
4 | 성호빌딩 | 서울/강남구 | AHU-1 | 140 | 7월30일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
2005년 소계 |  |  |  | 830
누계 |  |  |  | 12302.5

## PLC(2005년-4-10)
2005년 4월 10일 현재 PLC 관리대장
경고:본자료는 ㈜코벡엔지니어링의 허락없이 무단 유출을 금지합니다.
수주번호 | 현장명 |  | 계약내용 |  | 시운전일 | 마이콤 사양 |  | 자동제어 운전모드
| 상호 | 지역 | 장비번호 | RT |  | MAKER | MODEL | 냉방 | 난방 | AHU TYPE | COMP'STEP | E/H STEP | 보조 | 가습 | 제상 | 제연 | ZONE | REMOTE
3) 2003년도 공사(KVH-P-2003)
24 | CT-LEX | 서울/구로구 | AHU-1 | 180 | 2004.10.14 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-9 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-11 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
25 | 메트로피아 | 인천/주안 | AHU-1 | 70 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-7 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
2003년 소계 |  |  |  | 1460
4) 2004년도 공사(KVH-P-2004)
1 | 정읍병원 | 전남/정읍 | AHU-1 | 80 | 2004.10.25 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
3 | 건대/포스빌 | 서울/자양동 | AHU-1 | 100 | 2004.07.25 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
4 | 옵티컬하이텍 | 경북/구미 | AHU-1 | 130 | 2004.04.26 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS | @
|  |  | AHU-2 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | AIR
|  |  | AHU-3 | 140 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2+(2) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
5 | 태흥시네마 | 경기/의정부 | AHU-1 | 60 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  | 2 SET | PAC-HEAT | 5 |  | 센츄리 |  | @ | @
|  | 2 SET | PAC | 30 |  | 범양 |  | @ | @
7 | 전주 대한극장 | 전북/전주 | AHU-1 | 120 | 2004.12.02 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-4 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | 전극봉 | AIR | @
8 | 아바텍 | 경북/대구 | AHU-1 | 100 | 2004.07.29 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
10 | 창동문화센터 | 서울/도봉구 | AHU-1 | 45 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR
11 | DI-컨설팅 | 경기/의정부 | AHU-1 | 130 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(5) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
13 | 삼성문정주공 | 서울/송파구 | AHU-1 | 80 | 2004.04.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-6 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
14 | 울산갤러리존 | 울산광역시 | AHU-1 | 140 | 2004.12.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(6) | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
15 | 유교문화전시관 | 울산광역시 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS | @ | @
HVU-1
17 | 피더하우스 | 경기/분당 | AHU-1 | 50 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
HVU-1
19 | 인천폐기물소각장 | 인천/남동구 | AHU-1 | 30 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
20 | 롯데시네마 | 부산/서구 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
21 | 목포월드시네마 | 전남/목포시 | AHU-1 | 120 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
23 | 원주OO부대 | 강원/원주시 | AHU-1 | 140 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
24 | 서울대공원 | 과천시 | AHU-1 | 70 | 2월20일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @
2004년 소계 |  |  |  | 4015
1 | 삼성자동차 | 인천/계양구 | AHU-1 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
2 | 명지대 | 서울/남가좌동 | AHU-1 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
3 | 국회의사당 | 서울/영등포 | AHU-1 | 120 | 6월30일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 전극봉 | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 전극봉 | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 30 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
4 | 성호빌딩 | 서울/강남구 | AHU-1 | 140 | 7월30일 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | 전극봉 | AIR |  |  | DDC
2005년 소계 |  |  |  | 830
누계 |  |  |  | 6305

## 한일(2005년-04-10)
2004년 12월 10일 현재 한일마이컴 관리대장
수주번호 | 현장명 |  | 계약내용 |  | 시운전일 | 마이콤 사양 |  | 자동제어 운전모드
| 상호 | 지역 | 장비번호 | RT |  | MAKER | MODEL | 냉방 | 난방 | AHU TYPE | COMP'STEP | E/H STEP | 보조 | 가습 | 제상 | 제연 | ZONE | REMOTE
2) 2002년도 공사(KVH-P-2002)
6 | 코벡본사 | 서울/시흥동 | AHU-1 | 10 | 2002.06.09 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
9 | 청심병원 | 경기/가평군 | AHU-1 | 50 | 2003.01.25 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-15 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
11 | 롯데마그넷 | 경북/포항시 | AHU-1 | 90 | 2003.02.26 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
12 | 필룩스-본사 | 경기/광적면 | AHU-1 | 120 | 2003.04.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(6) | 2 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | @
14 | 당진장례식장 | 충남/당진군 | AHU-1 | 70 | 2003.02.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(3) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
15 | 안동 메가라인 | 경북/안동시 | AHU-1 | 90 | 2003.04.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
2002년 소계 |  |  |  | 955
3) 2003년도 공사(KVH-P-2003)
1 | 레이크폴리스-2 | 고양시/일산 | AHU-1 | 50 | 2003.11.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
2 | 덕천교회 | 부산시 | AHU-1 | 100 | 2003.05.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | E/H | 스팀 | AIR
4 | LG 전자 | 경북/구미 | AHU-1 | 100 | 2003.05.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 스팀 | AIR
5 | 한신트리플 | 이수시장/서울 | AHU-1 | 80 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | GAS | @ |  | DDC
6 | 순천맘모스 | 순천 | AHU-1 | 90 | 2003.11.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-3 | 35 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-4 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
7 | 성남메가프라자 | 성남/서울 | AHU-1 | 70 | 2003.06.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
8 | ㈜제우스 | 오산 | AHU-1 | 60 | 2003.12.16 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | 전극봉 | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
10 | 조가비 전시장 | 진도 | AHU-1 | 70 | 2004.02.18 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR
14 | 산본 백화점 | 산본 | AHU-1 | 100 | 2003.10.10 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @
15 | 경기교육원 | 경기도 | AHU-1 | 150 | 2003.11.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수
16 | 서울시청 | 서울/을지로 | AHU-1 | 50 | 2003.09.24 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | GAS |  |  | @
17 | 정주빌딩 | 서울/논현동 | AHU-1 | 25 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  | @ | @
18 | 정주빌라 | 서울/논현동 | AHU-1 | 10 | 2004.06.05 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-3 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-4 | 7.5 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
19 | 청주 뉴테크 | 청주 | AHU-1 | 20 | 2003.10.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  | @ | ON/OFF
20 | 전주 현대자동차 | 전주 | AHU-1 | 60 | 2003.10.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | GAS
21 | 경기 교육원-2 |  | AHU-1 | 60 | 2004.02.28 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수 |  | AIR
22 | 대전 프리머스 |  | AHU-1 | 100 | 2004.04.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
23 | 동훈벤쳐 | 서울/역삼동 | AHU-1 | 60 | 2004.02.13 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 |  | 온수 | PAN | AIR | @ |  | @
2003년 소계 |  |  |  | 2117.5
4) 2004년도 공사(KVH-P-2004)
2 | 동명교회 | 전남/광주 | AHU-1 | 30 | 2004.02.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR
6 | 국회방송국 | 서울/영등포 | AHU-1 | 30 | 2004.04.15 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
17 | 광주지하철 | 도산역사 | AHU-1 | 10 | 2004.12.05 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  | 평동역사 | AHU-2 | 15 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
22 | 태안00부대 | 충남/태안 | AHU-1 | 15 | 2004.12.08 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
2004년 소계 |  |  |  | 150
누계 |  |  |  | 3222.5

## 시스트로닉스(2005년-4-10)
2005년 4월 10일 현재 시스트로닉스 관리대장
경고:본자료는 ㈜코벡엔지니어링의 허락없이 무단 유출을 금지합니다.
수주번호 | 현장명 |  | 계약내용 |  | 시운전일 | 마이콤 사양 |  | 자동제어 운전모드
| 상호 | 지역 | 장비번호 | RT |  | MAKER | MODEL | 냉방 | 난방 | AHU TYPE | COMP'STEP | E/H STEP | 보조 | 가습 | 제상 | 제연 | ZONE | REMOTE
1) 2001년도 공사(KVH-P-2001)
1 | 코텍전자-1 | 인천/주안 | AHU-1 | 50 | 2001.7.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
4 | 탑클래스 | 서울/신사동 | AHU-15 | 30 | 2001.12.24 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | PAN | AIR
5 | 레이크폴리스-1 | 고양시/일산 | AHU-1-1 | 40 | 2002.11.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-3 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-4 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-1 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-3 | 20 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | HVU-1 |  |  | 시스트로닉스 |  |  | @ | 환조기 | [5 empty] | @
6 | 을지병원-1 | 서울/하계동 | AHU-2-1 | 45 | 2002.07.15 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-2 | 50 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 4 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-3 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-4 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-5 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-6 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
7 | 뉴월드밸리-1 | 제주/노형동 | AHU-1 | 160 | 2002.04.18 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-3 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-4 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
8 | 동굴엑스포 | 강원/삼척시 | AHU-1 | 100 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  |  |  | @
9 | 서울보건대 | 경기/성남 | AHU-1 | 30 | 2001.12.27 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
10 | 뉴월드밸리-2 | 제주/노형동 | AHU-5 | 100 | 2002.05.20 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR | @ | @ | ON/OFF
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) | 1 |  |  | AIR | @
2001년 소계 |  |  |  | 1470
2) 2002년도 공사(KVH-P-2002)
1 | 경기아스콘 | 경기/곤지암 | AHU-1 | 35 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | ON/OFF
2 | 대우백화점 | 경남/마산시 | AHU-34 | 160 | 2002.05.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-33 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-L | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-R | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
3 | 영상예술센터 | 광주/사직동 | AHU-1 | 40 | 2002.08.30 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR
4 | 을지병원-2 | 서울/하계동 | AHU-1-22 | 20 | 2002.03.30 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
5 | 예일학원 | 충남/당진 | AHU-1 | 40 | 2002.06.08 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | ON/OFF
7 | 충장서림 | 광주/충장로 | AHU-1 | 60 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 3 | 2 | E/H | PAN | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
8 | 존메디칼 | 경북/포항시 | AHU-1 | 80 | 2002.07.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
10 | 서울대공원 | 경기/과천시 | AHU-1 | 50 | 2002.11.13 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | AIR
13 | 참사랑병원 | 담양 | AHU-1 | 70 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(6EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
2002년 소계 |  |  |  | 1205
3) 2003년도 공사(KVH-P-2003)
3 | 신창메디칼 | 경북/구미 | AHU 개조 | 60 | 2003.04.10 | 시스트로닉스 | YUCHUN-1998 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
11 | 신안 토지역사관 | 신안 | AHU-1 | 25 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS
2003년 소계 |  |  |  | 85
누계 |  |  |  | 2760

## 2004년-12-10
2004년 12월 10일 현재 자동제어 관리대장
경고:본자료는 ㈜코벡엔지니어링의 허락없이 무단 유출을 금지합니다.
수주번호 | 현장명 |  | 계약내용 |  | 시운전일 | 마이콤 사양 |  | 자동제어 운전모드
| 상호 | 지역 | 장비번호 | RT |  | MAKER | MODEL | 냉방 | 난방 | AHU TYPE | COMP'STEP | E/H STEP | 보조 | 가습 | 제상 | 제연 | ZONE | REMOTE
1) 2001년도 공사(KVH-P-2001)
1 | 코텍전자-1 | 인천/주안 | AHU-1 | 50 | 2001.7.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 2 | E/H | PAN | AIR
2 | 코텍전자-2 | 인천/주안 | PAC-1 | 30 | 2001.8.28 | 범양
|  |  | PAC-2 | 15 |  | 센츄리
3 | 성신여대 | 서울/동성동 | AHU-1 |  | 2001.9.10
4 | 한집 | 서울/신사동 | AHU-15 | 30 | 2001.12.24 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | PAN | AIR
5 | 레이크폴리스-1 | 고양시/일산 | AHU-1-1 | 40 | 2002.11.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-3 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-1-4 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-1 | 30 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-2 | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2-3 | 20 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | 온수 | PAN | AIR | @
|  |  | HVU-1 |  |  | 시스트로닉스 |  |  | @ | 환조기 | [5 empty] | @
6 | 을지병원-1 | 서울/하계동 | AHU-2-1 | 45 | 2002.07.15 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-2 | 50 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 4 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-3 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-4 | 40 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-5 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2-6 | 35 |  | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
7 | 뉴월드밸리-1 | 제주/노형동 | AHU-1 | 160 | 2002.04.18 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-3 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
|  |  | AHU-4 | 160 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 | 1 |  |  | AIR | @
8 | 동굴엑스포 | 강원/삼척시 | AHU-1 | 100 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  |  |  | @
9 | 서울보건대 | 경기/성남 | AHU-1 | 30 | 2001.12.27 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
10 | 뉴월드밸리-2 | 제주/노형동 | AHU-5 | 100 | 2002.05.20 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR | @ | @ | ON/OFF
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) | 1 |  |  | AIR | @
11 | 항공전자 | 제작 취소 | AHU-1 | 60 |  | 시스트로닉스 |  | @ | @ | HECOX
12 | 식물연구소 | 제작 취소 | AHU-1 | 10 |  | 시스트로닉스 |  | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | AIR
2001년 소계 |  |  |  | 1585
2) 2002년도 공사(KVH-P-2002)
1 | 경기아스콘 | 경기/곤지암 | AHU-1 | 35 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | ON/OFF
2 | 대우백화점 | 경남/마산시 | AHU-34 | 160 | 2002.05.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 4 |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-33 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(4EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-L | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-1-8-R | 90 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2(6EA) |  | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-19-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-L | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR | @
|  |  | AHU-24-20-R | 15 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @
3 | 영상예술센터 | 광주/사직동 | AHU-1 | 40 | 2002.08.30 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H |  | AIR
4 | 을지병원-2 | 서울/하계동 | AHU-1-22 | 20 | 2002.03.30 | 나라콘트롤 | TIC/ DDC | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
5 | 예일학원 | 충남/당진 | AHU-1 | 40 | 2002.06.08 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | ON/OFF
6 | 코벡본사 | 서울/시흥동 | AHU-1 | 10 | 2002.06.09 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
7 | 충장서림 | 광주/충장로 | AHU-1 | 60 | 2002.07.10 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 3 | 2 | E/H | PAN | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 2 | E/H |  | AIR |  |  | ON/OFF
8 | 존메디칼 | 경북/포항시 | AHU-1 | 80 | 2002.07.12 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  | @ | @
9 | 청심병원 | 경기/가평군 | AHU-1 | 50 | 2003.01.25 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-15 | 20 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | AIR | @ |  | DDC
10 | 서울대공원 | 경기/과천시 | AHU-1 | 50 | 2002.11.13 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | AIR
11 | 롯데마그넷 | 경북/포항시 | AHU-1 | 90 | 2003.02.26 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 2 | E/H | PAN | AIR
12 | 필룩스-본사 | 경기/광적면 | AHU-1 | 120 | 2003.04.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(6) | 2 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 2 | E/H |  | AIR |  |  | @
13 | 참사랑병원 | 담양 | AHU-1 | 70 | 2003.03.31 | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(4EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECO-X | 2(6EA) | 1 | E/H,온수 | PAN | AIR |  |  | @
14 | 당진장례식장 | 충남/당진군 | AHU-1 | 70 | 2003.02.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(4) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2(3) | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
15 | 안동 메가라인 | 경북/안동시 | AHU-1 | 90 | 2003.04.20 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | PAC-1 | 7.5 |  | LG |  | @ | [8 empty] | @
|  |  | PAC-2 | 7.5 |  | LG |  | @ | [8 empty] | @
2002년 소계 |  |  |  | 2175
3) 2003년도 공사(KVH-P-2003)
1 | 레이크폴리스-2 | 고양시/일산 | AHU-1 | 50 | 2003.11.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 3 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | 온수 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | HVU-1 | [5 empty] | @ | 환조기
2 | 덕천교회 | 부산시 | AHU-1 | 100 | 2003.05.30 | 한일연구소 | HUMAN-2002 | @ | @ | HECOX | 2 |  | E/H | 스팀 | AIR
3 | 신창메디칼 | 경북/구미 | AHU 개조 | 60 | 2003.04.10 | 시스트로닉스 | YUCHUN-1998 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
4 | LG 전자 | 경북/구미 | AHU-1 | 100 | 2003.05.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 2 | E/H | 스팀 | AIR
5 | 한신트리플 | 이수시장/서울 | AHU-1 | 80 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 80 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | STEAM | STEAM | GAS | @ |  | DDC
6 | 순천맘모스 | 순천 | AHU-1 | 90 | 2003.11.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(6) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-3 | 35 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
|  |  | AHU-4 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | @
7 | 성남메가프라자 | 성남/서울 | AHU-1 | 70 | 2003.06.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | @
8 | ㈜제우스 | 오산 | AHU-1 | 60 | 2003.12.16 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | 전극봉 | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
10 | 조가비 전시장 | 진도 | AHU-1 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | 전극봉 | GAS
11 | 신안 토지역사관 | 신안 | AHU-1 | 25 |  | 시스트로닉스 | KOHVAC3 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS
14 | 산본 백화점 | 산본 | AHU-1 | 100 | 2003.10.10 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @
15 | 경기교육원 | 경기도 | AHU-1 | 150 | 2003.11.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수
16 | 서울시청 | 서울/을지로 | AHU-1 | 50 | 2003.09.24 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 |  | GAS |  |  | @
17 | 정주빌딩 | 서울/논현동 | AHU-1 | 25 | 2004.01.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  | @ | @
18 | 정주빌라 | 서울/논현동 | AHU-1 | 10 | 2004.06.05 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-2 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-3 | 10 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
|  |  | AHU-4 | 7.5 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 |  |  | AIR |  | @ | @
19 | 청주 뉴테크 | 청주 | AHU-1 | 20 | 2003.10.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | ON/OFF
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  | @ | ON/OFF
20 | 전주 현대자동차 | 전주 | AHU-1 | 60 | 2003.10.20 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | E/H |  | GAS
21 | 경기 교육원-2 |  | AHU-1 | 60 | 2004.02.28 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 온수 |  | AIR
22 | 대전 프리머스 |  | AHU-1 | 100 | 2004.04.21 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | @
23 | 동훈벤쳐 | 서울/역삼동 | AHU-1 | 60 | 2004.02.13 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | @
24 | CT-LEX | 서울/구로구 | AHU-1 | 180 | 2004.10.14 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-9 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-10 | 100 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-11 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3 | 1 | 스팀 |  | GAS |  |  | DDC
25 | 메트로피아 | 인천/주안 | AHU-1 | 70 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-7 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 1 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
2003년 소계 |  |  |  | 3662.5
4) 2004년도 공사(KVH-P-2004)
1 | 정읍병원 | 전남/정읍 | AHU-1 | 80 | 2004.10.25 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | 스팀 | 스팀 | AIR |  |  | @
2 | 동명교회 | 전남/광주 | AHU-1 | 30 | 2004.02.11 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR
3 | 건대/포스빌 | 서울/자양동 | AHU-1 | 100 | 2004.07.25 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ |  | DDC
4 | 옵티컬하이텍 | 경북/구미 | AHU-1 | 90 | 2004.04.26 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-2 | 150 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H |  | AIR
|  |  | AHU-3 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2+(2) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
5 | 태흥시네마 | 경기/의정부 | AHU-1 | 60 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR | @ | @ | DDC
|  | 2 SET | PAC-HEAT | 5 |  | 센츄리 |  | @ | @
|  | 2 SET | PAC | 30 |  | 범양 |  | @ | @
6 | 국회방송국 | 서울/영등포 | AHU-1 | 30 | 2004.04.15 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 50 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECO-X | 3 | 1 | E/H | PAN | GAS |  |  | @
7 | 전주 대한극장 | 전북/전주 | AHU-1 | 120 | 2004.12.02 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | AIR | @ | @
|  |  | AHU-4 | 90 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @
8 | 아바텍 | 경북/대구 | AHU-1 | 100 | 2004.07.29 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECO-X | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
10 | 창동문화센터 | 서울/도봉구 | AHU-1 | 45 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | @
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR
11 | DI-컨설팅 | 경기/의정부 | AHU-1 | 130 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(5) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
13 | 삼성문정주공 | 서울/송파구 | AHU-1 | 80 | 2004.04.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @
|  |  | AHU-2 | 70 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-5 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR
|  |  | AHU-6 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS
14 | 울산갤러리존 | 울산광역시 | AHU-1 | 140 | 2004.12.15 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 3(6) | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-3 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
15 | 유교문화전시관 | 울산광역시 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | GAS | @ | @
HVU-1
16 | 광주지하철 | 도산역사 | AHU-1 | 10 | 2004.12.15 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
|  | 평동역사 | AHU-2 | 15 |  | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR |  |  | DDC
17 | 피더하우스 | 경기/분당 | AHU-1 | 50 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(3) | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 30 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
HVU-1
18 | 옵티컬 추가공사 | 경북 구미시 | AHU-1 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | [8 empty] | 동일장비
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | [8 empty] | 동일장비
|  |  | AHU-4 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | [8 empty] | 동일장비
19 | 인천폐기물소각장 | 인천/남동구 | AHU-1 | 30 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR |  |  | DDC
20 | 롯데시네마 | 부산/서구 | AHU-1 | 100 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2(4) | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 25 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-3 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-4 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-5 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-6 | 40 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-7 | 60 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-8 | 50 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H | PAN | AIR | @ |  | DDC
21 | 목포월드시네마 | 전남/목포시 | AHU-1 | 120 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
|  |  | AHU-2 | 120 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | E/H |  | GAS | @ | @ | DDC
22 | 태안OO부대 | 충남/태안 | AHU-1 | 15 | 2004.12.08 | 한일연구소 | HUMAN-2003 | @ | @ | HECOX | 1 | 1 | E/H |  | AIR
23 | 원주OO부대 | 강원/원주시 | AHU-1 | 140 | 공사중 | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
|  |  | AHU-2 | 80 |  | 하이테크 | HECO-X2004 | @ | @ | HECOX | 2 | 1 | 온수 | PAN | AIR | @ |  | DDC
2004년 소계 |  |  |  | 4065
누계 |  |  |  | 11487.5