## MAKER-DX-AHU비교
1. 히트펌프식 일체형 공조기(HECOX TYPE AHU) 비교
구분 | K사(HUMAN-AHU) | Y사(DX-AHU HEAT PUMP) | Y사(HEATPUMP-AHU)
MODEL
사용연도 | 2001. 01.01 ~ 2005. 05. 09 | 1970 ~ 2005 현재 | 2001. 07. 10 ~ 2005. 03. 31
냉난방 방식 | 냉매절환식(4-WAY-V/V) | 냉매절환식(4-WAY-V/V) + 전기히터난방 | 냉매절환식(4-WAY-V/V)
특허권 | 공조기본체+폐열회수(특허0354132호) PCC형 열교환기(특허0442119호) 히트펌프식공기조화장치(특허0459769호) 히트펌프용실외기유닛(실용0302964호) | 본 공사 제작시방에 포함되어 있는 기능구현을 위하여 부품 또는 구조를 유사하게 제작시 성능보장을 할 수 없고 또한 K사 소유의 특허권리 침해소지 있음 | 장비관련특허 없으며 2005년 3월 31일자로 K사 소유의 특허권리 침해로 확정 판결받음(제작,사용불가함)
PCC 열교환기 | 냉매균등 분배용 전용열교환기(발명특허) | 없음 | 없음
ERTC 폐열회수 | 응축수 펌프를 이용한 자동 분사장치(발명특허) | 없음 | 없음
PLC CONTROL | 범용 DDC와 호환을 목적으로 PLC 자체 개발 | 없음 | 없음
정전복귀기능 | 순간 정전시 정전직전 운전조건을 기억하여 자동으로 안전하게 재가동됨 | 없음(수동 재가동) | 없음(수동 재가동)
RCC 제어 | 냉매순환량 감시제어 시스템 | 없음 | 없음
MDC 자동제상 | AHU 내부장치로만 HOT GAS & HOT AIR 병용제상 실시 | 적상발생시 자연제상될때까지 난방공급 중단됨 | AHU 외부 덕트 장치와 연동하여야만 함
운전동력 | 최소 | 과다 | 보통
국회설치실적 | NARA-CATV 방송국, 스튜디오 운영중 | 히트펌프로 사용된 실적이 없음 | 없음
평가 | 히트펌프식 일체형공조기 시장에서 직접 사용중인 관련 전문기술을 가장 많이 확보하고 있으며, 전국적인 설치실적 보유와 이미 국회의사당내 방송국용으로 설치 운영중인 시스템임. | 현재 대형CDU 설치공간이 없으며 도표와 같이 다양한 형태의 히트펌프와 관련된 중요기능 및 기술이 없는 제품이므로 성능을 보장할 수 없어 운전중 난방공급 중단등의 문제발생이 우려되며 전기식 난방히터 추가시 400KW 이상의 추가동력이 필요함. | 외관과 원리상 K사 제품과 유사하나 도표와 같이 다양한 형태의 중요기능 및 기술이 없으며 특허심판원에 특허침해로 판결받은 제품이므로 향후 철거 및 행정소송 문제발생이 우려되며, 국회의사당내 설치실적이 전무함.