## Xair (습공기 물성)
▶ Xair (습공기 물성 계산) v1.2 ◀ | 항 목 | Example | 입력/결과 | << 비 고 >> | 참고값
| 대기압 (mmHg or Pa) | 760 | 760 | 단위 자동인식 (1atm=760mmHg=101325Pa)
| 대기압 (Pa) | 101325 | 101325 | 1atm=101325Pa=760mmHg(Torr) mmHg → | 760
● | 건구온도 - DBT (℃) | 27 | 18 | 건구온도 → | 64.4 | 291.15
입 | 습구온도 - WBT (℃) | 19.5 |  | ← 왼쪽의
력 | 상대습도 - RH (0~1.0 or 1~100%) |  | 0.4 | ← 네 입력항목 중 | 40
값 | 절대습도 (kg/kgDA) |  |  | ← 필히 한곳에만
| 이슬점온도 (℃) |  |  | ← 입력!!
| 습구온도 - WBT (℃) | 19.5 | #VALUE! | = 단열포화온도 습구온도 →
| 포화 수증기압 @DBT (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | Water Vapor Sat. Pressure @DBT
● | 포화 수증기압 @WBT (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | Water Vapor Sat. Pressure @WBT
| 보정계수 @DBT | 1.0043 | 1.0041 | 또는 1.0039 ('97 ASHRAE Handbook) 사용
| 보정계수 @WBT | 1.0041 | #VALUE! | 또는 1.0039 ('97 ASHRAE Handbook) 사용
습 | 포화 절대습도 @DBT (∴RH=1.0) | #VALUE! | #VALUE! | Sat. Absolute Humidity @DBT
공 | 포화 절대습도 @WBT (kg/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | Sat. Absolute Humidity @WBT
기 | 절대습도 (kg/kgDA) - W' | #VALUE! | #VALUE! | Absolute Humidity=Humidity Ratio
물 | 절대습도 (kg/kg) - W | #VALUE! | #VALUE! | W=W'/(1+절대습도)
성 | 포화도 (비교습도) | #VALUE! | #VALUE! | Degree of Saturation
| 수증기 분압 (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | Partial Pressure of Humid Air
계 | 상대습도 (RH) | #VALUE! | #VALUE! | Relative Humidity
산 | 비체적 (m3/kgDA) - v' | #VALUE! | #VALUE! | Specific Volume 밀도 (kgDA/m3) → | #VALUE!
값 | 비체적 (m3/kg) - v | #VALUE! | #VALUE! | v=v'/(1+절대습도) 밀도 (kg/m3) → | #VALUE!
| 엔탈피 (kJ/kgDA) - h' | #VALUE! | #VALUE! | Enthalpy (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 엔탈피 (kJ/kg) - h | #VALUE! | #VALUE! | h=h'/(1+절대습도) (kcal/kg) → | #VALUE!
| 건공기 엔탈피 (kJ/kgDA) | 27.162 | 18.108 | (kcal/kgDA) → | 4.325
| 수증기 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 수증기중 현열부분 → | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 수증기중 잠열부분 → | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 현열 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | 건공기 현열+수증기 현열 (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 잠열 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | 수증기 잠열 (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 정압비열 = Cp (kJ/kgK) | #VALUE! | #VALUE! | Specific Heat (kcal/kgK) → | #VALUE!
| 정적비열 = Cv (kJ/kgK) | #VALUE! | #VALUE! | Specific Heat (kcal/kgK) → | #VALUE!
| 점성계수 (Pa-s=Ns/m2) | 1.8615e-05 | 1.8206e-05 | Dynamic Viscosity (출처불명)
| 동점성계수 (mm2/s) | 15.7021 | 14.8775 | Kinematic Viscosity
| 열전도계수 (W/mK) | 0.026233 | 0.025533 | Thermal Conductivity (출처불명)
| 이슬점온도 (℃) | #VALUE! | #VALUE! | Dew-point Temperature 이슬점온도 → | #VALUE! | #VALUE!
| 불쾌지수 (DI) | 74.08 | #VALUE! | 일본기상청 기준 → | #VALUE!
* 습공기물성 계산식 출처: (오류수정 및 공식유도)
1997 ASHRAE HANDBOOK "FUNDAMENTALS"
* 보정계수 출처:
상급표준교재 냉동공조기술 - 일본냉동협회 (1988)
* 기타 내용 참고:
전열공학자료 개정5판 - 일본기계학회 (1986)
* 계산가능 온도범위:
일반물성=-100~200℃, 보정계수=-30~60℃
※ 습구온도, 이슬점온도는 Iteration으로 값을 구함

## 습공기 상태변화 과정
▶ Xair (습공기 물성 계산) v1.2 ◀ | 항 목 | 상태 ① | 상태 ② | ②-① | << 비 고 >> | 참고값
| 대기압 (mmHg or Pa) | 760 | 760 | 0 | 단위 자동인식 (1atm=760mmHg=101325Pa)
| 대기압 (Pa) | 101325 | 101325 | 0 | 1atm=101325Pa=760mmHg(Torr) mmHg → | 760
● | 건구온도 - DBT (℃) | 27 | 12 | -15
입 | 습구온도 - WBT (℃) | 19.5 | 10.5 | ← 왼쪽 각 열의 |  | 50.9
력 | 상대습도 - RH (0~1.0 or 1~100%) |  |  | ← 네 입력항목 중
값 | 절대습도 (kg/kgDA) |  |  | ← 필히 한곳에만
| 이슬점온도 (℃) |  |  | ← 입력!!
| 습구온도 - WBT (℃) | 19.5 | 10.5 | -9 | = 단열포화온도 (F) → | -16.2
| 포화 수증기압 @DBT (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Water Vapor Sat. Pressure @DBT
● | 포화 수증기압 @WBT (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Water Vapor Sat. Pressure @WBT
| 보정계수 @DBT | 1.0043 | 1.004
| 보정계수 @WBT | 1.0041 | 1.004
습 | 포화 절대습도 @DBT (∴RH=1.0) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sat. Absolute Humidity @DBT
공 | 포화 절대습도 @WBT (kg/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Sat. Absolute Humidity @WBT
기 | 절대습도 (kg/kgDA) - W' | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Absolute Humidity=Humidity Ratio
물 | 절대습도 (kg/kg) - W | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | W=W'/(1+절대습도)
성 | 포화도 (비교습도) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Degree of Saturation
| 수증기 분압 (Pa) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Partial Pressure of Humid Air
계 | 상대습도 (RH) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Relative Humidity
산 | 비체적 (m3/kgDA) - v' | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Specific Volume 밀도차 (kgDA/m3) → | #VALUE!
값 | 비체적 (m3/kg) - v | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | v=v'/(1+절대습도) 밀도차 (kg/m3) → | #VALUE!
| 엔탈피 (kJ/kgDA) - h' | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Enthalpy (kcal/kgDA) → | #VALUE! | #VALUE! | ← 열수분비 (kJ/kg)
| 엔탈피 (kJ/kg) - h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | h=h'/(1+절대습도) (kcal/kg) → | #VALUE!
| 건공기 엔탈피 (kJ/kgDA) | 27.162 | 12.072 | -15.09 | (kcal/kgDA) → | -3.6042
| 수증기 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 수증기중 현열부분 → | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 수증기중 잠열부분 → | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | (kcal/kgDA) → | #VALUE!
| 현열 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 건공기 현열+수증기 현열 (kcal/kgDA) → | #VALUE! | #VALUE! | ← 현열비 (=현열/총열량)
| 잠열 엔탈피 (kJ/kgDA) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 수증기 잠열 (kcal/kgDA) → | #VALUE! | #VALUE! | ← 잠열비 (=잠열/총열량)
| 정압비열 = Cp (kJ/kgK) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Specific Heat (kcal/kgK) → | #VALUE!
| 정적비열 = Cv (kJ/kgK) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Specific Heat (kcal/kgK) → | #VALUE!
| 점성계수 (Pa-s=Ns/m2) | 1.8615e-05 | 1.793e-05 | -6.8525e-07 | Dynamic Viscosity (출처불명)
| 동점성계수 (mm2/s) | 15.7021 | 14.337 | -1.365 | Kinematic Viscosity
| 열전도계수 (W/mK) | 0.026233 | 0.025064 | -0.001169 | Thermal Conductivity (출처불명)
| 이슬점온도 (℃) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Dew-point Temperature (F) → | #VALUE!
| 불쾌지수 (DI) | 74.08 | 56.8 | -17.28

## Xunit (단위환산)
각 입력박스 내에서 한 곳에만 입력!
● 온도
입력 | 단 위 |  |  | 결과
K
°C
°R
°F
● 각도
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| ° (deg)【SI】 | 1 |  | 0
| ' (min)【SI】 | 60 |  | 0
| " (sec)【SI】 | 3600 |  | 0
| rad【SI】 | 0.017453 |  | 0
| 회전횟수 | 0.0027778 |  | 0
● 시간
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| sec【SI】 | 31536000 |  | 0
| mili sec (ms) | 31536000000 |  | 0
| micro sec (μs) | 31536000000000 |  | 0
| nano sec (ns) | 31536000000000000 |  | 0
| min【SI】 | 525600 |  | 0
| hour【SI】 | 8760 |  | 0
| day | 365 |  | 0
| week | 52.1429 |  | 0
| month | 12 |  | 0
| year | 1 |  | 0
● 주파수
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| rad/s | 1 |  | 0
| rad/min | 60 |  | 0
| Hz (=1/s)【SI】 | 0.15915 |  | 0
| kHz | 0.00015915 |  | 0
| MHz | 1.5915e-07 |  | 0
| rpm (=1/min) | 9.5493 |  | 0
| 1/h | 572.9578 |  | 0
| °/s | 57.2958 |  | 0
● 길이
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| m【SI】 | 1 |  | 0
| cm | 100 |  | 0
| mm | 1000 |  | 0
| μm (=micron) | 1000000 |  | 0
| Angstrom | 10000000000 |  | 0
| km | 0.001 |  | 0
| in | 39.3701 |  | 0
| mil | 39370.0787 |  | 0
| ft | 3.2808 |  | 0
| yd | 1.0936 |  | 0
| fathom | 0.54681 |  | 0
| rod | 0.19884 |  | 0
| link | 4.971 |  | 0
| chain (ch) | 0.04971 |  | 0
| furlong | 0.004971 |  | 0
| mile | 0.00062137 |  | 0
| naut.Mile (=US mile) | 0.00053996 |  | 0
| UK mile | 0.00053961 |  | 0
| 광년 | 1.0582e-16 |  | 0
| parsec | 3.2425e-17 |  | 0
| 자 (=척) | 3.3 |  | 0
| 리 | 0.0025 |  | 0
● 면적
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| in2 | 1 |  | 0
| ft2 | 0.0069444 |  | 0
| m2【SI】 | 0.00064516 |  | 0
| cm2 | 6.4516 |  | 0
| mm2 | 645.16 |  | 0
| km2 | 6.4516e-10 |  | 0
| yd2 | 0.0007716 |  | 0
| rod2 | 2.5508e-05 |  | 0
| mile2 | 2.491e-10 |  | 0
| a (are) | 6.4516e-06 |  | 0
| ha (hectare) | 6.4516e-08 |  | 0
| Barn | 6.4516e-24 |  | 0
| rood | 6.3769e-07 |  | 0
| acre | 1.5942e-07 |  | 0
| 평 | 0.00019516 |  | 0
| 자2 | 0.0070258 |  | 0
| 단보 | 6.5051e-07 |  | 0
| 정보 | 6.5051e-08 |  | 0
| 다다미 (일본단위) | 0.00040323 |  | 0
● 체적
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| m3【SI】 | 1 |  | 0
| l (=liter=dm3) | 1000 |  | 0
| cm3 (=ml=cc) | 1000000 |  | 0
| mm3 (=μl) | 1000000000 |  | 0
| in3 | 61023.7441 |  | 0
| ft3 | 35.3147 |  | 0
| yd3 | 1.3079 |  | 0
| Water Drops | 20000000 |  | 0
| bbl (=oil) | 6.2898 |  | 0
| quart | 1056.7 |  | 0
| cord | 0.2759 |  | 0
| US bushel | 28.3776 |  | 0
| US liq pt | 2113.38 |  | 0
| US gal | 264.172 |  | 0
| US fl oz | 33814 |  | 0
| UK bushel | 27.4962 |  | 0
| UK pt | 1759.76 |  | 0
| UK gal | 219.969 |  | 0
| UK fl oz | 35195.1 |  | 0
| 홉 | 5543.52 |  | 0
| 되 | 554.352 |  | 0
| 말 | 55.4352 |  | 0
● 비체적
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| m3/kg【SI】 | 1 |  | 0
| l/kg (=dm3/kg=cm3/g) | 1000 |  | 0
| in3/lb | 27679.9 |  | 0
| ft3/lb | 16.0185 |  | 0
| ft3/slug | 515.3151 |  | 0
| ft3/ton | 35881.4 |  | 0
| gal/lb | 119.8265 |  | 0
| UK gal/lb | 99.7764 |  | 0
● 체적유량
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| m3/s【SI】 | 1 |  | 0
| m3/min (=CMM) | 60 |  | 0
| m3/h | 3600 |  | 0
| l/s【SI】 | 1000 |  | 0
| l/min | 60000 |  | 0
| l/h | 3600000 |  | 0
| ft3/s | 35.3145 |  | 0
| ft3/min (=CFM) | 2118.96 |  | 0
| ft3/h | 127140 |  | 0
| US gal/s | 264.179 |  | 0
| US gal/min | 15850.8 |  | 0
| US gal/h | 951050 |  | 0
| UK gal/s | 219.97 |  | 0
| UK gal/min | 13198.2 |  | 0
| UK gal/h | 791889 |  | 0
| bbl/h | 30191.9 |  | 0
| bbl/day | 724610 |  | 0
● 압력, 응력
절대압력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| Pa (=N/m2)【SI】 | 1 |  | 0
| kPa | 0.001 |  | 0
| MPa | 1e-06 |  | 0
| N/cm2【SI】 | 0.0001 |  | 0
| dyne/cm2 | 10 |  | 0
| bar【SI】 | 1e-05 |  | 0
| kgf/m2 (=kp/m2) | 0.10197 |  | 0
| kgf/cm2 (=kp/cm2) | 1.0197e-05 |  | 0
| mmAq (=mmH2O) | 0.10197 |  | 0
| inAq (=inH2O) | 0.0040146 |  | 0
| ftAq (=ftH2O) | 0.00033455 |  | 0
| mmHg (=torr) | 0.0075006 |  | 0
| micron | 7.5006 |  | 0
| inHg | 0.0002953 |  | 0
| atm | 9.8692e-06 |  | 0
| pdl/ft2 | 0.67197 |  | 0
| lbf/in2 (=psi) | 0.00014504 |  | 0
| lbf/ft2 (=psf) | 0.020885 |  | 0
| UK tonf/in2 | 6.4749e-08 |  | 0
| UK tonf/ft2 | 9.3239e-06 |  | 0
게이지압력
| kPa,g | 0.001 |  | -101.325
| bar,g | 1e-05 |  | -1.0133
| kgf/cm2,g | 1.0197e-05 |  | -1.0332
| lbf/in2,g (=psig) | 0.00014504 |  | -14.696
● 질량
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| kg【SI】 | 1 |  | 0
| g【SI】 | 1000 |  | 0
| mg | 1000000 |  | 0
| lb | 2.2046 |  | 0
| slug | 0.068522 |  | 0
| oz | 35.274 |  | 0
| t (ton)【SI】 | 0.001 |  | 0
| UK ton | 0.00098421 |  | 0
| US short ton | 0.0011023 |  | 0
| Water Drops | 20000 |  | 0
| Kt (metric carat) | 5000 |  | 0
| scruple | 771.6179 |  | 0
| pennyweight (dwt) | 643.0149 |  | 0
| troy pound (lb t) | 2.6792 |  | 0
| dram (dr) | 564.3823 |  | 0
| stone | 0.15747 |  | 0
| quarter (qr) | 0.078737 |  | 0
| amu | 6.0226e+26 |  | 0
| 돈 | 266.6667 |  | 0
| 근 | 1.6667 |  | 0
| 관 | 0.26667 |  | 0
● 질량유량
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| kg/s【SI】 | 1 |  | 0
| kg/min | 60 |  | 0
| kg/h | 3600 |  | 0
| g/s【SI】 | 1000 |  | 0
| t/s【SI】 | 0.001 |  | 0
| t/min | 0.06 |  | 0
| t/h | 3.6 |  | 0
| UK ton/h | 3.5431 |  | 0
| lb/s | 2.2046 |  | 0
| lb/min | 132.2772 |  | 0
| lb/h | 7936.64 |  | 0
● 질량유속 (Mass Flux)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| kg/m2·s | 1 |  | 0
| kg/m2·min | 60 |  | 0
| kg/m2·h | 3600 |  | 0
| lb/in2·s | 0.0014223 |  | 0
| lb/in2·h | 5.1204 |  | 0
| lb/ft2·s | 0.20482 |  | 0
| lb/ft2·h | 737.337 |  | 0
● Mass Momentum Inertia
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| kg·m2【SI】 | 1 |  | 0
| kg·cm2 | 10000 |  | 0
| g·cm2 | 10000000 |  | 0
| lb·ft2 | 23.7304 |  | 0
| lb·in2 | 3417.17 |  | 0
| oz·in2 | 54674.8 |  | 0
● 밀도
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| kg/m3【SI】 | 1 |  | 0
| kg/l (=kg/dm3) | 0.001 |  | 0
| g/m3【SI】 | 1000 |  | 0
| g/l【SI】 | 1 |  | 0
| g/cm3 (=g/ml) | 0.001 |  | 0
| g/mm3 | 1e-06 |  | 0
| t/m3 | 0.001 |  | 0
| UK ton/yd3 | 0.00075248 |  | 0
| lb/in3 | 3.6127e-05 |  | 0
| lb/ft3 | 0.062428 |  | 0
| slug/in3 | 0.0011622 |  | 0
| slug/ft3 | 2.0083 |  | 0
| lb/US gal | 0.0083454 |  | 0
| oz/US gal | 0.13353 |  | 0
| lb/UK gal | 0.010022 |  | 0
| oz/UK gal | 0.16036 |  | 0
● Dynamic Viscosity
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| Pa·s (=N·s/m2)【SI】 | 1 |  | 0
| μPa·s | 1000000 |  | 0
| kg/m·s | 1 |  | 0
| P (poise) | 10 |  | 0
| cP (centi poise) | 1000 |  | 0
| μP (micro poise) | 10000000 |  | 0
| kgf·s/m2 (=kp·s/m2) | 0.10197 |  | 0
| kgf·h/m2 (=kp·h/m2) | 2.8325e-05 |  | 0
| pdl·s/ft2 | 0.67197 |  | 0
| pdl·h/ft2 | 0.00018666 |  | 0
| lbf·s/ft2 | 0.020885 |  | 0
| lbf·h/ft2 | 5.8015e-06 |  | 0
| lbm/s·ft | 0.67114 |  | 0
| lbm/h·ft | 2416.1076 |  | 0
● Kinematic Viscosity, Diffusivity
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| m2/s【SI】 | 1 |  | 0
| cm2/s | 10000 |  | 0
| St (Stokes=cm2/s) | 10000 |  | 0
| cSt (=mm2/s) | 1000000 |  | 0
| m2/h | 3600 |  | 0
| in2/s | 1550 |  | 0
| ft2/s | 10.7639 |  | 0
| in2/h | 5580010 |  | 0
| ft2/h | 38750.0775 |  | 0
● 속도
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| km/s | 1 |  | 0
| m/s【SI】 | 1000 |  | 0
| cm/s | 100000 |  | 0
| mm/s | 1000000 |  | 0
| km/h | 3600 |  | 0
| m/h【SI】 | 3600000 |  | 0
| in/s | 39370.1 |  | 0
| ft/s | 3280.84 |  | 0
| yd/s | 1093.61 |  | 0
| mile/s | 0.62137 |  | 0
| in/min | 2362200 |  | 0
| ft/min | 196850 |  | 0
| yd/min | 65616.8 |  | 0
| yd/h | 3937010 |  | 0
| mile/h | 2236.94 |  | 0
| kn (knots) | 1943.84 |  | 0
| UK knot | 1942.6 |  | 0
| MA (Mach Number @0℃) | 3.017 |  | 0
● 전압
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| V【SI】 | 1 |  | 0
| abV | 100000000 |  | 0
| stV | 0.0033356 |  | 0
● 전류
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| A【SI】 | 1 |  | 0
| mA | 1000 |  | 0
| μA | 1000000 |  | 0
| stA | 2998000000 |  | 0
| abA | 0.1 |  | 0
| biot | 0.1 |  | 0
● 저항
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| abΩ | 1 |  | 0
| ohm (Ω)【SI】 | 1e-09 |  | 0
| stΩ | 1.113e-21 |  | 0
● Capacitance
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| F (farad)【SI】 | 1 |  | 0
| μF | 1000000 |  | 0
| pF | 1000000000000 |  | 0
| stF | 898700000000 |  | 0
| abF | 1e-09 |  | 0
● Charge
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| C (coulomb)【SI】 | 1 |  | 0
| abC | 0.1 |  | 0
| stC | 2998000000 |  | 0
| A·h | 0.00027778 |  | 0
| Faraday | 1.0364e-05 |  | 0
● Inductance
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| abH | 1 |  | 0
| H (henry)【SI】 | 1e-09 |  | 0
| μH | 0.001 |  | 0
| mH | 1e-06 |  | 0
| stH | 1.113e-21 |  | 0
● 자장 (Magnetic Field)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| gauss | 1 |  | 0
| T (tesla=Wb/m2)【SI】 | 0.0001 |  | 0
| milligauss | 1000 |  | 0
| gamma | 100000 |  | 0
● 자속 (Magnetic Flux)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| maxwell | 1 |  | 0
| line | 1 |  | 0
| Wb (weber)【SI】 | 1e-08 |  | 0
| unit-pole | 0.079577 |  | 0
● 힘, 중량
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| N【SI】 | 1 |  | 0
| kN (=sthene) | 0.001 |  | 0
| dyne | 100000 |  | 0
| pdl (poundal) | 7.233 |  | 0
| lbf | 0.22481 |  | 0
| gf | 101.9716 |  | 0
| kgf (=kp) | 0.10197 |  | 0
| p (pond=gf) | 101.9716 |  | 0
| kp | 0.10197 |  | 0
| ozf | 3.5969 |  | 0
| UK tonf | 0.00010036 |  | 0
| kip | 0.00022484 |  | 0
● 비중량 (Specific Weight)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| N/m3【SI】 | 1 |  | 0
| kN/m3 | 0.001 |  | 0
| dyne/cm3 | 0.1 |  | 0
| kgf/m3 | 0.10197 |  | 0
| lbf/ft3 | 0.0063659 |  | 0
● Torque, Momentum
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| N·m【SI】 | 1 |  | 0
| dyne·cm | 10000000 |  | 0
| kgf·m (=kp·m) | 0.10197 |  | 0
| kgf·cm (=kp·cm) | 10.1972 |  | 0
| pdl·ft | 23.7304 |  | 0
| lbf·ft | 0.73756 |  | 0
| lbf·in | 8.8507 |  | 0
| ozf·in | 141.612 |  | 0
| UK tonf·ft | 0.00032927 |  | 0
● Surface Tension
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| lbf/ft | 1 |  | 0
| lbf/in | 0.083333 |  | 0
| N/m【SI】 | 14.594 |  | 0
| kgf/m | 1.4882 |  | 0
| gf/m | 1488.1794 |  | 0
| dyne/cm (mN/m) | 14594 |  | 0
● 일 (Energy, Work)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| J (W·s)【SI】 | 1 |  | 0
| kJ | 0.001 |  | 0
| erg | 10000000 |  | 0
| W·h【SI】 | 0.00027778 |  | 0
| kW·h | 2.7778e-07 |  | 0
| MW·h | 2.7778e-10 |  | 0
| kgf·m (=kp·m) | 0.10197 |  | 0
| gf·cm (=p·cm) | 10197.2 |  | 0
| cal | 0.23885 |  | 0
| kcal | 0.00023885 |  | 0
| KS·s (PS·s) | 0.0013596 |  | 0
| KS·h (PS·h) | 3.7767e-07 |  | 0
| eV | 6.242e+18 |  | 0
| ft·pdl | 23.7304 |  | 0
| lbf·ft | 0.73756 |  | 0
| hp·h | 3.7251e-07 |  | 0
| Btu | 0.00094782 |  | 0
| amu | 6702412869 |  | 0
| wavenumber | 5.0345e+22 |  | 0
| liter·atm | 0.0098689 |  | 0
| CHU | 0.00052657 |  | 0
| therm | 9.4782e-09 |  | 0
| RT (냉동톤) ? | 3.291e-09 |  | 0
● 동력, 능력 (Power, Capacity)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| W (=J/s=N·m/s)【SI】 | 1 |  | 0
| kW (=kJ/s) | 0.001 |  | 0
| erg/s | 10000000 |  | 0
| kgf·m/s (=kp·m/s) | 0.10197 |  | 0
| PS (=KS, metric hp) | 0.0013596 |  | 0
| cal/s | 0.23885 |  | 0
| kcal/h | 0.85984 |  | 0
| kcal/min | 0.014331 |  | 0
| CHU/s | 0.00052657 |  | 0
| CHU/h | 1.8956 |  | 0
| pdl·ft/s | 23.7304 |  | 0
| lbf·ft/min | 44.2537 |  | 0
| lbf·ft/s | 0.73756 |  | 0
| hp (마력) | 0.001341 |  | 0
| Btu/h | 3.4121 |  | 0
| Btu/min | 0.056869 |  | 0
| prony | 0.010197 |  | 0
| RT (냉동톤) | 0.00025493 |  | 0
| US RT (CTR) | 0.00028434 |  | 0
| Japan RT (일본 냉동톤) | 0.000259 |  | 0
● 능력 (HVAC)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| HP (마력) | 1 |  | 0
| kcal/h: 수냉식 시스템 | 3124 |  | 0
| kcal/h: 공냉식 시스템 | 2240 |  | 0
| kcal/h: US | 3024 |  | 0
● 에너지효율 (HVAC)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| COP (무차원수) | 1 |  | 0
| kcal/h·W | 0.85984 |  | 0
| Btu/h·W | 3.4121 |  | 0
| PS/W (=KS, metric hp) | 0.0013596 |  | 0
| hp/W (마력) | 0.001341 |  | 0
| RT/W (냉동톤) | 0.00025493 |  | 0
| US RT/W (CTR) | 0.00028434 |  | 0
● 열용량 (Heat Capacity)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| J/°C【SI】 | 1 |  | 0
| kJ/°C | 0.001 |  | 0
| cal/°C | 0.23885 |  | 0
| kcal/°C | 0.00023885 |  | 0
| BTU/°F | 0.00052656 |  | 0
● 열유속 (Heat Flux)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| W/m2【SI】 | 1 |  | 0
| kW/m2 | 0.001 |  | 0
| W/cm2 | 0.0001 |  | 0
| kW/cm2 | 1e-07 |  | 0
| kcal/m2·h | 0.85984 |  | 0
| cal/cm2·s | 2.3885e-05 |  | 0
| Btu/in2·s | 6.1149e-07 |  | 0
| Btu/ft2·s | 8.8055e-05 |  | 0
| Btu/ft2·h | 0.317 |  | 0
● 비열 (Specific Heat)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| J/kg·°C【SI】 | 1 |  | 0
| kJ/kg·°C | 0.001 |  | 0
| cal/kg·°C | 0.23885 |  | 0
| kcal/kg·°C (=cal/g·°C) | 0.00023885 |  | 0
| Btu/lb·°F | 0.00023885 |  | 0
| Wh/kg·°C | 0.00027778 |  | 0
| kWh/kg·°C | 2.7778e-07 |  | 0
● 엔탈피 (Enthalpy)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| J/kg (=gray)【SI】 | 1 |  | 0
| kJ/kg | 0.001 |  | 0
| cal/g | 0.00023885 |  | 0
| cal/kg | 0.23885 |  | 0
| kcal/kg | 0.00023885 |  | 0
| Btu/lb | 0.00042992 |  | 0
| sievert | 1 |  | 0
| rem | 100 |  | 0
● 엔트로피 (Entropy)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| J/kg·°C【SI】 | 1 |  | 0
| kJ/kg·°C | 0.001 |  | 0
| cal/g·°C | 0.00023885 |  | 0
| cal/kg·°C | 0.23885 |  | 0
| kcal/kg·°C | 0.00023885 |  | 0
| Btu/lb·°F | 0.00023885 |  | 0
● 열전달계수 (Heat Transfer Coeff.)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| W/m2·°C (=J/m2·s·°C)【SI】 | 1 |  | 0
| kW/m2·°C | 0.001 |  | 0
| W/cm2·°C | 0.0001 |  | 0
| kcal/m2·h·°C | 0.85984 |  | 0
| cal/cm2·s·°C | 2.3885e-05 |  | 0
| Btu/ft2·h·°F | 0.17611 |  | 0
● 열전도계수 (Thermal Conductivity)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| W/m·°C【SI】 | 1 |  | 0
| kW/m·°C | 0.001 |  | 0
| W/cm·°C | 0.01 |  | 0
| kW/cm·°C | 1e-05 |  | 0
| kcal/h·m·°C | 0.85984 |  | 0
| cal/s·cm·°C | 0.0023885 |  | 0
| Btu·in/ft2·h·°F | 6.9335 |  | 0
| Btu/ft·h·°F | 0.57779 |  | 0
| Btu/in·h·°F | 0.048149 |  | 0
● 복사계수 (Radiation Coeff.)
입력 | 단 위 | 기준값 | Normal값 | 결과
0
| W/m2·K4【SI】 | 1 |  | 0
| KW/m2·K4 | 0.001 |  | 0
| W/cm2·K4 | 0.001 |  | 0
| kcal/m2·h·K4 | 0.85984 |  | 0
| cal/cm2·s·K4 | 2.3885e-05 |  | 0
| Btu/ft2·h·K4 | 0.0302 |  | 0
▶ 단위선택...

## Selection (hidden)
● 단위 선택 ●
온도
힘
토크
표면장력
일
비열
열전달계수
질량유량
열전도계수
질량유속
체적유량
전기1
전기2
자기
복사계수
점도(K)
각도
시간
길이
면적
체적
질량
밀도
압력
속도
질량모멘텀
주파수
비체적
비중량
점도(D)
열용량
열유속
▶동력,능력
엔탈피
엔트로피
▶HVAC